Опросный лист по стационарному двухканальному расходомеру KATFlow 150

Для правильного подбора конфигурации расходомера, ответьте, пожалуйста, на нижеследующие вопросы. * вопросы со звездочкой обязательны для заполнения

Контактное лицо *

Название Вашей организации *

Ваш e-mail *

Контактный телефон (с указанием кода города) *

Факс (с указанием кода города)

Количество расходомеров

Количество каналов измерения

1 2

Измеряемая среда

Диапазон температур измеряемой среды мин/макс, град.С

Максимальная концентрация твердых примесей и пузырьков газа, %

Предполагаемый расход,: мин/макс, м3/час

Материал трубы

Диаметр трубы, мм:

Какие нужны рабочие выходы (не более 8)?

Модуль токового входа Модуль токового выхода (активный) Модуль токового выхода (пассивный) Модуль потенциального выхода Модуль релейного выхода Модуль выхода "открытый коллектор" Модуль частотного выхода Модуль выхода Modbus Модуль интерфейса RS485 Модуль выхода HART

Нужен ли температурный вход с опцией измерения количества тепла, включая 2 датчика PT100?

Да Нет

Объем памяти регистратора

30 000 (стандарт) 100 000 (опция) 0

Количество пар датчикво K1 для труб диаметром 50 ... 3000 мм

Количество пар датчиков K4 для труб диаметром 10 ... 250 мм

Расстояние от передатчика (основного прибора) до преобразователей (ультразвуковых датчиков), м

3 м (стандарт) 5 м 10 м 20 м другое

Будут ли находиться датчики во взрывоопасной зоне? Классификация зоны:

Будут ли находиться передатчик во взрывоопасной зоне? Классификация зоны:

Нужен ли обогреваемый шкаф для передатчика?

Да Нет

Другие требования к расходомеру, не вошедшие в опросный лист